|  | По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0) vlg@nt-rt.ru |
| --- | --- |

наименование предприятия заказчика (проектировщика)

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ   № _______  от  _________ г.

на изготовление газорегуляторного пункта*  -__________,  чертеж № ______

| Выберите нужное значение из списка или введите данные (лишние символы подчеркивания можно удалить кнопкой Delete), или заполните ручкой | 1. | Регулируемая среда: природный газ по ГОСТ 5542-87 ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Расположение вход/выход патрубков: вход - , выход - |
|  | 3. | Условный проход вход/выход патрубков, Ду, мм: вход - Ду-, выход - Ду- |
|  | 4.* | Линии редуцирования, количество и назначение: | 1-я линия: основная | Наличие байпаса: |
|  |  |  | 2-я линия: | Наличие байпаса: |
|  | 5.* | Количество выходов: |  |
|  | 6.* | Рабочее давление на входе: | max _________ , | min _________ |
|  | 7.* | Выходное давление: | 1-я линия: max _________ , | min _________ |
|  |  |  | 2-я линия: max _________ , | min _________ |
|  | 8.* | Требуемый расход газа, без учета запаса, нм3/ч: | 1-й линия: max _________ | min _________ |
|  |  |  | 2-й линия: max _________ | min _________ |
|  | 9. | Марка регуляторов, предпочтительно: ______________________________ |
|  | 10. | Наличие индикатора перепада давления (загрязненности) на фильтре: |
|  | 11. | Наличие узла учета расхода газа: | Установка его на стороне |
|  |  | Предпочтительная марка счетчика газа: ______________________, диапазон (1:) |
|  |  | Наличие дифманометра на счетчике: Наличие электронного корректора: |
|  | 12. | Обслуживание шкафа (одно/двухстороннее): |
|  | 13. | Запорная арматура: | Тип ее присоединения: |
|  | 14. | Минимальная температура наружного воздуха, 0С: _____ |
|  | 15. | Тип отопления: |
|  | 16. | Установка отдельно счетчика на отопление/обогрев: |
|  | 17. | Способ доставки: до г. ___________________________ |
|  | 18. | Прочие требования: _________________________________________________________ |
|  |  | ____________________________________________________________________________ |
|  |  | ____________________________________________________________________________ |
|  | Ф.И.О.: ________________________ | __________ | Тел.: (_____) __________ |
|  | Должность: _____________________ | подпись | Факс.: (_____) __________ |

* - пункты, обязательные для заполнения (необходимый минимум для правильного подбора ГРП).